**Информация о пожарах**

За сутки 16.03.19 г. в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики. Возможными причинами пожара послужили неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов и неосторожное обращение с огнем.  
Так, в поселке Николаевский Тарбагатайского района произошел пожар в магазине. К брусовому зданию магазина пристроена шлакозаливная котельная, в которой установлен дровяной котел с металлической трубой дымохода. Предположительно, при длительной топке котла произошел перекал трубы дымохода, в результате чего произошел нагрев деревянных конструкций потолочного перекрытия с дальнейшим их возгоранием. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела крыша магазина и котельной. В результате пожара огнем уничтожена крыша магазина и котельной на общей площади 46 кв.м. Товар был эвакуирован, магазин подлежит восстановлению. Вероятной причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.   
Загорания мусора зарегистрированы в селе Тохой Селенгинского района, в селе Кумора Северобайкальского района и в селе Хоринск Хоринского района (2 пожара) в результате которых сгорел мусор на площадях 25 кв.м., 28 кв.м., 16 кв.м и 20 кв.м. соответственно. Вероятной причиной загорания послужило неосторожное обращение с огнем.  
По этой же причине, предположительно, произошел пал травы в городе Закаменск Закаменского района. В результате пожара огнем уничтожена трава на площади 50 кв.м.   
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: пренебрежение правилами пожарной безопасности угрожает Вашему имуществу! Также, в преддверии пожароопасного периода будьте бдительны и не допускайте загорания мусора и травы!

Огонь легко выходит из под контроля, может перекинуться на населенные пункты и лесные массивы.  
Чтобы снизить вероятность возникновения пожара, соблюдайте правила пожарной безопасности:  
\*   
не оставляйте без присмотра топящиеся устройства отопления;  
\*   
не допускайте перекала устройств отопления;