Республиканское агентство 	            Сэрэгэй бэшэ хамгаалгын

гражданской 	онсо ушаралта байдалай

обороны и чрезвычайных                                                                               республикын агентство

ситуаций

Государственное казенное

учреждение Республики Бурятия «Противопожарная служба

Республики Бурятия»

(ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ»)

12-й Северобайкальский отряд ГПС РБ

Буряад Уласай

һангай эмхи зургаан

«Түймэр саралгын

## Буряад Уласай албан»

Буряад Уласай Туймэр саралгын гурэнэй албанай

Хойто-Байгалай Северобайкальскын 12-дэхи отряд

Главам МО СП, ГП

ул.  Рабочая д.129 «в»,  п.Нижнеангарск, 671710,

тел: 01, (301-30)  47-739

факс (301-30) 47-739

факс (301-30) 48-231

Е-mail: Ceverobaikalck12@yandex.ru

ОКПО 96688774; ОГРН 1050302970959

ИНН/КПП 0326024141/ 031702001

13 февраля  2023 г.  №01-50-23

на № ___________ от _____________

Статья для размещения на сайты поселений

Берегите себя и свое имущество

Неизменной причиной пожаров в жилом секторе в период отопительного сезона, по-прежнему, остается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

12-ый Северобайкальский отряд ГПС РБ  напоминает правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов в частном жилом секторе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям следить за ними;

— располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

— топить углем, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

— производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

— перекаливать печи;

— выполнить разделку и отступку;

— устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;

— при установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.

Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того, чтобы вовремя заметить образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.

Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает. Вследствие этого, разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также нередко приводит к возгоранию.

Не менее серьезную опасность представляет еще один источник тепла – электрообогреватели. Следует пользоваться обогревателями только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором. Нельзя  оставлять обогреватель без присмотра и ставить вплотную к сгораемым предметам. Помните, что применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, особенно с открытой спиралью нагрева, запрещается категорически. Это неминуемо может привести к пожару.

Не забывайте периодически проверять состояние электропроводки в доме. Перегрузка электросети,  использование «жучков» в электросчетчиках также становятся причинами пожаров. В случае неисправности розеток и выключателей, отремонтируйте или замените их. Надежно, без скруток, соедините провода. Особо будьте внимательны к удлинителям, проверяйте их на нагрев.

При возникновении пожара ваш главный враг – время. Каждая секунда может стоить вам и вашим родственникам, соседям жизни!

Во избежание трагедии запомните эти несложные правила пожарной безопасности.

Уважаемые жители и гости Северо-Байкальского района, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности! Соблюдайте меры пожарной безопасности. В случае пожара немедленно вызовете пожарную охрану, позвонив на телефон спасения «01», (с сотового «101,112»).

Помните, что пожар легче предупредить, чем его потушить!

Инструктор ПП

12-го Северобайкальского ОГПС 	         О.И. Кибякова